## Sheet1
附件3:
1长江流域主要城市水质检测报告
发布日期;2003-06
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
1 | 四川攀枝花 | 干流 | 7.6 | 6.8 | 0.2 | 0.1 | 2 | 2
2 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.63 | 8.41 | 2.8 | 0.34 | 2 | 2
3 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.07 | 7.81 | 5.8 | 0.55 | 3 | 3
4 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.58 | 6.47 | 2.9 | 0.34 | 2 | 2
5 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.34 | 6.19 | 1.7 | 0.13 | 2 | 2
6 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.52 | 6.54 | 3.2 | 0.22 | 2 | 2
7 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.78 | 6.9 | 3.1 | 0.11 | 2 | 2
8 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.66 | 4.2 | 5.8 | 0.53 | 4 | 4 | 溶解氧
9 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.01 | 7.63 | 2.4 | 0.25 | 2 | 2
10 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.63 | 4.02 | 3.6 | 1.06 | 4 | 4 | 溶解氧、氨氮
11 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.63 | 10.2 | 1.8 | 0.1 | 1 | 1
12 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.42 | 6.45 | 4.3 | 0.99 | 3 | 3
13 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.73 | 6.26 | 1.4 | 0.21 | 2 | 3
14 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 8 | 6.43 | 2.4 | 0.17 | 2 | 2
15 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.64 | 5.18 | 1.1 | 0.92 | 3 | 3
16 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.28 | 6.87 | 2.7 | 0.15 | 2 | 2
17 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.29 | 6.9 | 1.6 | 0.15 | 2 | 2
发布日期;2003-07
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
18 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.3 | 8.1 | 5.6 | 0.1 | 3 | 2
19 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.47 | 8.54 | 1.6 | 0.25 | 2 | 2
20 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.73 | 7.89 | 5.2 | 0.22 | 3 | 3
21 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.78 | 7.57 | 3.9 | 0.31 | 2 | 2
22 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.06 | 6.25 | 2.3 | 0.18 | 2 | 2
23 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.63 | 6.73 | 3 | 0.28 | 2 | 2
24 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.41 | 6.37 | 2.5 | 0.1 | 2 | 2
25 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.61 | 4.63 | 4.5 | 0.92 | 4 | 4 | 溶解氧
26 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.09 | 8.08 | 8 | 0.37 | 4 | 2 | 高锰酸盐指数
27 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.9 | 4.7 | 6.4 | 0.37 | 4 | 4 | 高锰酸盐指数、溶解氧
28 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.17 | 9.81 | 1.9 | 0.09 | 1 | 1
28 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.64 | 6.93 | 2.6 | 0.4 | 2 | 3
30 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.86 | 6.49 | 3.3 | 0.26 | 2 | 2
31 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 8 | 5.38 | 3.7 | 0.14 | 3 | 2
32 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.71 | 4.85 | 1 | 1.01 | 4 | 3 | 溶解氧
33 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.68 | 6.08 | 2.6 | 0.19 | 2 | 2
34 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.31 | 4.49 | 1.6 | 0.32 | 4 | 2 | 溶解氧
发布日期;2003-08
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
35 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.24 | 8.1 | 0.5 | 0.15 | 1 | 3
36 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.73 | 8.55 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2
37 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.8 | 6.65 | 2.8 | 0.31 | 2 | 3
38 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.89 | 7.92 | 2.6 | 0.32 | 2 | 2
39 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 8.57 | 6.88 | 3 | 0.08 | 2 | 2
40 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.61 | 7.07 | 2 | 0.32 | 2 | 2
41 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.59 | 6.47 | 2 | 0.12 | 2 | 2
42 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.57 | 5.49 | 4.7 | 1.93 | 5 | 4 | 氨氮
43 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 7.77 | 8.67 | 4 | 0.34 | 2 | 4
44 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.19 | 7.16 | 2.4 | 0.39 | 2 | 4
45 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.72 | 9.03 | 2.5 | 0.07 | 2 | 1
46 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.29 | 4.34 | 2.9 | 0.92 | 4 | 2 | 溶解氧
47 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.25 | 8.32 | 3.7 | 0.37 | 2 | 2
48 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.91 | 5.87 | 3.6 | 0.25 | 3 | 3
49 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.78 | 5.35 | 1.7 | 2.18 | 6 | 4 | 氨氮
50 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 6.7 | 6.67 | 3.5 | 0.16 | 2 | 2
51 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.09 | 6.02 | 3.8 | 0.19 | 2 | 4
发布日期;2003-09
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
52 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.34 | 8.8 | 1.1 | 0.11 | 1 | 1
53 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.63 | 8.58 | 1.5 | 0.24 | 2 | 2
54 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.55 | 10.6 | 3.6 | 0.36 | 2 | 2
55 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.93 | 8.36 | 3.1 | 0.3 | 2 | 3
56 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.6 | 7.43 | 2.3 | 0.14 | 2 | 2
57 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.67 | 6.9 | 5 | 0.39 | 3 | 2
58 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.83 | 6.61 | 1.5 | 0.04 | 2 | 2
59 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 8.02 | 6.32 | 3.6 | 1.41 | 4 | 4 | 氨氮
60 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 7.96 | 9.12 | 2.6 | 0.27 | 2 | 2
61 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.44 | 7.73 | 3.4 | 0.53 | 3 | 3
62 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.52 | 7.11 | 2.2 | 0.12 | 2 | 2
63 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.6 | 6.7 | 2.5 | 0.75 | 3 | 3
64 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 6.97 | 8.8 | 3.5 | 0.31 | 2 | 2
65 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.95 | 6.32 | 2.5 | 0.35 | 2 | 3
66 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.78 | 4.04 | 0.77 | 3.06 | 6 | 6 | 氨氮
67 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 6.97 | 7.14 | 2.8 | 0.26 | 2 | 2
68 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 8.03 | 5.76 | 1.1 | 0.41 | 3 | 2
发布日期;2003-10
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
69 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.37 | 8.6 | 3.1 | 0.17 | 2 | 1
70 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.72 | 9.02 | 2.1 | 0.28 | 2 | 2
71 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.22 | 11.9 | 2.4 | 0.26 | 2 | 2
72 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.91 | 8.01 | 6 | 0.27 | 3 | 2
73 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.41 | 7.66 | 3.3 | 0.13 | 2 | 2
74 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.75 | 7.65 | 2.9 | 0.28 | 2 | 3
75 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.73 | 6.89 | 1.9 | 0.16 | 2 | 2
76 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.97 | 5.82 | 5.7 | 0.76 | 3 | 4
77 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 7.99 | 10.1 | 2.6 | 0.32 | 2 | 2
78 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.53 | 7.07 | 6 | 0.46 | 3 | 3
79 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.54 | 8.42 | 2.1 | 0.12 | 2 | 2
80 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.62 | 5.44 | 2.2 | 1.12 | 4 | 3 | 氨氮
81 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.54 | 9.97 | 2.8 | 0.24 | 2 | 2
82 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.94 | 7.42 | 2.6 | 0.44 | 2 | 2
83 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 7.03 | 6.2 | 1.8 | 6.5 | 6 | 6 | 氨氮
84 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7 | 8.76 | 3.4 | 0.26 | 2 | 2
85 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.83 | 8 | 2.9 | 0.41 | 2 | 3
发布日期;2003-11
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
86 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.57 | 9.1 | 1.5 | 0.06 | 1 | 2
87 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.71 | 9.53 | 1.2 | 0.47 | 2 | 2
88 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.46 | 9 | 3.2 | 0.22 | 2 | 2
89 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 8 | 8.59 | 3.1 | 0.39 | 2 | 3
90 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.32 | 8.64 | 2.6 | 0.2 | 2 | 2
91 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.74 | 7.85 | 2.4 | 0.22 | 2 | 2
92 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.89 | 8.41 | 2.4 | 0.28 | 2 | 2
93 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 8.15 | 4.84 | 8.6 | 0.87 | 4 | 3 | 溶解氧、高锰酸盐指数
94 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 7.77 | 10.3 | 2.9 | 0.85 | 3 | 2
95 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.34 | 6.31 | 1.3 | 0.59 | 3 | 3
96 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.3 | 8.74 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2
97 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.62 | 7.37 | 1.8 | 1.48 | 4 | 4 | 氨氮
98 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.18 | 8.13 | 3.6 | 0.48 | 2 | 2
99 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.91 | 8.61 | 4.7 | 0.24 | 3 | 2
100 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 7.57 | 9.23 | 3 | 12.9 | 6 | 6 | 氨氮
101 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 8.1 | 8.92 | 5.5 | 0.52 | 3 | 2
102 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.93 | 9.77 | 1.8 | 0.38 | 2 | 2
发布日期;2003-12
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
103 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.43 | 9.39 | 2.5 | 0.07 | 2 | 1
104 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.79 | 10.4 | 1.1 | 0.42 | 2 | 2
105 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.96 | 9.63 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2
106 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.88 | 8.34 | 5 | 0.32 | 3 | 2
107 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.18 | 8.6 | 2.4 | 0.19 | 2 | 2
108 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.7 | 8.67 | 2.6 | 0.33 | 2 | 2
109 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.9 | 8.95 | 2.7 | 0.26 | 2 | 2
110 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.93 | 6.41 | 8.7 | 1.33 | 4 | 4 | 高锰酸盐指数、氨氮
111 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 7.46 | 10.6 | 3.2 | 1.66 | 5 | 3 | 氨氮
112 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.3 | 3.8 | 3.4 | 1.37 | 4 | 3 | 溶解氧、氨氮
113 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 6.91 | 10.2 | 2.1 | 0.13 | 2 | 2
114 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.09 | 7.15 | 1.8 | 1.39 | 4 | 4 | 氨氮
115 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 6.79 | 8.35 | 4.3 | 0.29 | 3 | 2
116 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.92 | 9.87 | 3.2 | 0.23 | 2 | 3
117 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 7.58 | 7.77 | 2.6 | 14 | 6 | 6 | 氨氮
118 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.8 | 10.1 | 5.3 | 0.67 | 3 | 3
119 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 8.03 | 11.2 | 2 | 0.36 | 2 | 2
发布日期;2004-01
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
120 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.21 | 9.47 | 2 | 0.42 | 2 | 2
121 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.74 | 10.2 | 1.2 | 0.49 | 2 | 2
122 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.91 | 8.17 | 1.9 | 0.33 | 2 | 2
123 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.68 | 8.24 | 4.2 | 0.36 | 3 | 3
124 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.64 | 8.38 | 2.2 | 0.24 | 2 | 2
125 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.74 | 8.62 | 3 | 0.32 | 2 | 2
126 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.84 | 8.8 | 1.2 | 0.27 | 2 | 2
127 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.71 | 6.61 | 9.4 | 1.85 | 5 | 4 | 氨氮
128 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 7.28 | 8.05 | 3.5 | 1.6 | 5 | 5 | 氨氮
129 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.22 | 2.79 | 6.2 | 0.97 | 5 | 4 | 溶解氧
130 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.29 | 8.91 | 2.1 | 0.09 | 2 | 2
131 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7 | 6.73 | 2 | 1.24 | 4 | 4 | 氨氮
132 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 6.77 | 7.13 | 2.7 | 0.34 | 2 | 3
133 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.96 | 9.9 | 3.6 | 0.29 | 2 | 2
134 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 7.34 | 7.17 | 3.1 | 14.5 | 6 | 6 | 氨氮
135 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 8.01 | 9.41 | 5.2 | 0.5 | 3 | 3
136 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.81 | 11.4 | 1.2 | 0.29 | 2 | 2
发布日期;2004-02
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
137 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.37 | 9.49 | 0.4 | 1.22 | 4 | 2 | 氨氮
138 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.77 | 9.08 | 1.2 | 0.6 | 3 | 2
139 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.71 | 8.38 | 3.5 | 0.25 | 2 | 2
140 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.77 | 8.05 | 4.1 | 0.32 | 3 | 3
141 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 6.89 | 7.07 | 2.4 | 0.22 | 2 | 2
142 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.72 | 8.74 | 1.9 | 0.32 | 2 | 2
143 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.71 | 10 | 1.8 | 0.29 | 2 | 2
144 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.84 | 4.86 | 9.5 | 1.93 | 5 | 5 | 氨氮
145 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 6.73 | 14.1 | 2.5 | 0.96 | 3 | 5
146 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.35 | 6.43 | 5.5 | 2.1 | 6 | 5 | 氨氮
147 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.28 | 8.1 | 1.8 | 0.11 | 1 | 2
148 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.73 | 5.49 | 1.8 | 1.21 | 4 | 4 | 氨氮
149 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.35 | 7.65 | 4 | 0.33 | 2 | 2
150 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.92 | 8.35 | 3.6 | 0.3 | 2 | 2
151 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 7.72 | 0.88 | 9 | 24.2 | 6 | 6 | 溶解氧、氨氮
152 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.9 | 8.9 | 6.8 | 0.59 | 4 | 3 | 高锰酸盐指数
153 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.96 | 9.76 | 2.4 | 0.24 | 2 | 2
发布日期;2004-03
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
154 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.38 | 8.97 | 2.3 | 0.13 | 2 | 4
155 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.64 | 8.48 | 2.4 | 0.42 | 2 | 3
156 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.34 | 11.6 | 3.6 | 0.43 | 2 | 2
157 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.57 | 8.54 | 3.8 | 0.25 | 2 | 3
158 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.16 | 8.62 | 2.2 | 0.22 | 2 | 2
159 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.4 | 7.19 | 2.9 | 0.18 | 2 | 2
160 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.82 | 8.55 | 1.2 | 0.28 | 2 | 2
161 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 6.88 | 3.35 | 9.9 | 1.87 | 5 | 5 | 氨氮
162 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.07 | 14.4 | 2.6 | 2 | 5 | 3 | 氨氮
163 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.08 | 4.37 | 3.8 | 5.5 | 6 | 6 | 氨氮
164 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.72 | 9.17 | 1.9 | 0.13 | 1 | 1
165 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.46 | 5.16 | 2.5 | 1.2 | 4 | 4 | 氨氮
166 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.28 | 5.4 | 4.4 | 0.33 | 3 | 2
167 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.95 | 8.59 | 2.9 | 0.25 | 2 | 2
168 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.22 | 5.83 | 1.5 | 2.09 | 6 | 6 | 氨氮
169 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.87 | 8.79 | 4.8 | 0.55 | 3 | 4
170 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.72 | 9.13 | 1.9 | 0.2 | 2 | 2
发布日期;2004-04
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
171 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.46 | 9.04 | 2.3 | 0.15 | 2 | 2
172 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.43 | 7.3 | 3.5 | 0.21 | 2 | 2
173 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.67 | 7.6 | 2.2 | 0.27 | 2 | 2
174 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.53 | 8.5 | 3.3 | 0.26 | 2 | 2
175 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.59 | 7.04 | 2.9 | 0.27 | 2 | 2
176 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.47 | 7.56 | 2.8 | 0.22 | 2 | 2
177 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.57 | 7.32 | 1.5 | 0.02 | 2 | 2
178 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 6.89 | 3.78 | 8.4 | 1.34 | 4 | 5 | 溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮
179 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 7.95 | 5.81 | 2.2 | 0.69 | 3 | 5
180 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.98 | 3.9 | 1.6 | 5.5 | 6 | 6 | 氨氮
181 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.42 | 8.6 | 2 | 0.1 | 1 | 1
182 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.62 | 6.06 | 4.9 | 1.04 | 4 | 4 | 氨氮
183 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.62 | 8.37 | 2.6 | 0.25 | 2 | 3
184 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.95 | 7.63 | 2.6 | 0.2 | 2 | 2
185 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.85 | 5.17 | 1.9 | 0.73 | 3 | 6
186 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 8.04 | 6.75 | 3.4 | 0.39 | 2 | 3
187 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 6.98 | 7.46 | 2.2 | 0.39 | 2 | 2
发布日期;2004-05
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
188 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.23 | 9.09 | 4.3 | 0.07 | 3 | 2
189 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.64 | 7.77 | 2.2 | 0.27 | 2 | 2
190 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.7 | 9.76 | 3 | 0.3 | 2 | 2
191 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.25 | 11.5 | 3.6 | 0.32 | 2 | 2
192 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.37 | 7.05 | 3.1 | 0.22 | 2 | 2
193 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.23 | 6.52 | 3.2 | 0.25 | 2 | 2
194 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.6 | 6.47 | 1.8 | 0.09 | 2 | 2
195 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.16 | 4.47 | 5 | 0.91 | 4 | 4 | 溶解氧
196 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.18 | 7.37 | 3.6 | 0.07 | 2 | 3
197 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 8.16 | 4.95 | 4.2 | 0.85 | 4 | 6 | 溶解氧
198 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.33 | 9.23 | 1.7 | 0.06 | 1 | 1
199 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.61 | 6.9 | 1.9 | 1.21 | 4 | 4 | 氨氮
200 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.92 | 8.8 | 3.5 | 0.34 | 2 | 2
201 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.89 | 8.01 | 2.4 | 0.19 | 2 | 2
202 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.64 | 5.55 | 0.6 | 1.48 | 4 | 3 | 氨氮
203 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.43 | 5.83 | 3.9 | 0.28 | 3 | 2
204 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.19 | 6.65 | 4.1 | 0.38 | 3 | 2
发布日期;2004-06
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
205 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.1 | 8.79 | 2.5 | 0.04 | 2 | 3
206 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.53 | 7.86 | 3 | 0.18 | 2 | 2
207 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.97 | 7.96 | 3.8 | 0.34 | 2 | 2
208 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.74 | 8.09 | 3.5 | 0.35 | 2 | 2
209 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.25 | 7.26 | 2.6 | 0.15 | 2 | 2
210 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.3 | 6.38 | 1.6 | 0.17 | 2 | 2
211 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.36 | 6.19 | 2 | 0.06 | 2 | 2
212 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.83 | 5.82 | 4.5 | 0.65 | 3 | 4
213 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.04 | 8.78 | 3.3 | 0.07 | 2 | 2
214 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.6 | 6.39 | 3.8 | 0.28 | 2 | 4
215 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.4 | 10.1 | 1.5 | 0.12 | 1 | 1
216 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.72 | 7.02 | 4.8 | 0.98 | 3 | 4
217 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 8.02 | 8.14 | 7.3 | 0.38 | 4 | 2 | 高锰酸盐指数
218 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.88 | 5.75 | 3.6 | 0.21 | 3 | 2
219 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.84 | 5.06 | 0.8 | 2.53 | 6 | 4 | 氨氮
220 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.31 | 6.85 | 2.1 | 0.19 | 2 | 3
221 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.16 | 6.61 | 3.8 | 0.32 | 2 | 3
发布日期;2004-07
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
222 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.01 | 8.46 | 2.4 | 0.04 | 2 | 2
223 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.66 | 7.72 | 3.3 | 0.18 | 2 | 2
224 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.94 | 7.82 | 3.2 | 0.16 | 2 | 2
225 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.66 | 8.46 | 4.2 | 0.36 | 3 | 2
226 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.31 | 6.88 | 2.6 | 0.16 | 2 | 2
227 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.19 | 6.04 | 1.7 | 0.22 | 2 | 2
228 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.45 | 5.88 | 1.8 | 0.05 | 3 | 2
229 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.6 | 5.33 | 4.6 | 1.03 | 4 | 3 | 氨氮
230 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 7.78 | 7.96 | 4.6 | 0.15 | 3 | 2
231 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.45 | 7.47 | 5.2 | 0.14 | 3 | 2
232 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.95 | 9.31 | 1.7 | 0.09 | 1 | 1
233 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.24 | 7.62 | 4 | 0.96 | 3 | 3
234 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.93 | 7.86 | 6.5 | 0.34 | 4 | 4 | 高锰酸盐指数
235 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.9 | 5.86 | 2.7 | 0.19 | 3 | 3
236 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.68 | 5.54 | 0.4 | 1.19 | 4 | 6 | 氨氮
237 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.38 | 6.85 | 2.1 | 0.22 | 2 | 2
238 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.1 | 7.46 | 3.9 | 0.28 | 2 | 2
发布日期;2004-08
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
239 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.33 | 13.9 | 5.8 | 1 | 3 | 2
240 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.54 | 7.75 | 2 | 0.17 | 2 | 2
241 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.63 | 6.94 | 3.1 | 0.19 | 2 | 2
242 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.42 | 8.26 | 4 | 0.33 | 2 | 3
243 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.28 | 6.28 | 2.3 | 0.24 | 2 | 2
244 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.09 | 6 | 1.9 | 0.16 | 2 | 2
245 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.66 | 6.35 | 1.7 | 0.05 | 2 | 3
246 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.44 | 5.78 | 3.1 | 0.25 | 3 | 4
247 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.26 | 8.3 | 2.2 | 0.11 | 2 | 3
248 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.16 | 8.1 | 0.6 | 0.04 | 1 | 3
249 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.52 | 7.5 | 2 | 0.08 | 1 | 1
250 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.73 | 7.15 | 0.9 | 0.76 | 3 | 3
251 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.88 | 8.38 | 4.9 | 0.31 | 3 | 4
252 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 8.03 | 6.85 | 3.8 | 0.18 | 2 | 3
253 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.67 | 4.88 | 2.7 | 1.62 | 5 | 4 | 氨氮
254 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.33 | 6.82 | 2.5 | 0.21 | 2 | 2
255 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.73 | 6.68 | 5.2 | 0.48 | 3 | 2
发布日期;2004-09
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
256 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.61 | 9.42 | 6.1 | 0.09 | 4 | 3 | 高锰酸盐指数
257 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.83 | 8.42 | 4.4 | 0.16 | 3 | 2
258 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.54 | 7.56 | 3.4 | 0.29 | 2 | 2
259 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.9 | 8.56 | 3.9 | 0.3 | 2 | 2
260 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.27 | 6.4 | 1.9 | 0.25 | 2 | 2
261 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.16 | 6.77 | 1.6 | 0.14 | 2 | 2
262 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.71 | 6.43 | 2.3 | 0.08 | 2 | 2
263 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.44 | 5.76 | 2.9 | 0.3 | 3 | 3
264 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.13 | 8.5 | 2.5 | 0.07 | 2 | 2
265 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.19 | 7.99 | 1.1 | 0.03 | 1 | 1
266 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.4 | 7.38 | 1.5 | 0.08 | 2 | 1
267 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.64 | 7.24 | 1.7 | 0.37 | 2 | 3
268 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 8.33 | 8.03 | 3.6 | 0.31 | 2 | 3
269 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 8 | 6.87 | 2.7 | 0.18 | 2 | 2
270 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.65 | 4.97 | 3.4 | 0.63 | 4 | 5 | 溶解氧
271 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.57 | 6.92 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2
272 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.79 | 6.77 | 5 | 0.31 | 3 | 3
发布日期;2004-10
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
273 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 7.25 | 9.72 | 0.8 | 0.08 | 1 | 4
274 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.37 | 9.17 | 1.6 | 0.23 | 2 | 3
275 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 8.04 | 8.4 | 3.7 | 0.23 | 2 | 2
276 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 8.16 | 8 | 3.5 | 0.36 | 2 | 2
277 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.51 | 7.54 | 1.9 | 0.19 | 2 | 2
278 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.48 | 6.06 | 2.1 | 0.17 | 2 | 2
279 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.82 | 6.14 | 1.9 | 0.04 | 2 | 2
280 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.39 | 6.96 | 2.6 | 0.24 | 2 | 3
281 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.21 | 8.96 | 1 | 0.07 | 1 | 2
282 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.15 | 9.45 | 1.7 | 0.08 | 1 | 1
283 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.37 | 9.08 | 2 | 0.08 | 1 | 2
284 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.45 | 8.22 | 1.8 | 0.76 | 3 | 2
285 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 8.47 | 8.88 | 5.7 | 0.48 | 3 | 2
286 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.96 | 7.63 | 3.3 | 0.13 | 2 | 2
287 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 8.44 | 9.18 | 2 | 7.05 | 6 | 4 | 氨氮
288 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 8.04 | 7.95 | 6.1 | 0.22 | 4 | 2 | 高锰酸盐指数
289 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.88 | 8.13 | 3.1 | 0.27 | 2 | 3
发布日期;2004-11
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
290 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 7.93 | 9.34 | 2.8 | 0.06 | 2 | 1
291 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.29 | 9.89 | 2 | 0.27 | 2 | 2
292 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.86 | 9 | 1.9 | 0.24 | 2 | 2
293 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.95 | 7.59 | 2.6 | 0.36 | 2 | 2
294 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.42 | 8.51 | 2.2 | 0.22 | 2 | 2
295 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.43 | 6.75 | 2.2 | 0.12 | 2 | 2
296 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.78 | 6.31 | 1.8 | 0.05 | 2 | 2
297 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.49 | 7.21 | 2.6 | 0.19 | 2 | 2
298 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 7.96 | 9.21 | 3 | 0.11 | 2 | 1
299 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 8.3 | 8.92 | 3.2 | 0.15 | 2 | 1
300 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.18 | 11.7 | 2 | 0.14 | 1 | 1
301 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.43 | 6.91 | 2.4 | 0.75 | 3 | 3
302 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 8.37 | 8.41 | 5 | 0.38 | 3 | 3
303 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.93 | 8.77 | 3.9 | 0.14 | 2 | 2
304 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 8 | 7.36 | 7.1 | 5.37 | 6 | 6 | 氨氮
305 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 8.03 | 7.3 | 9.2 | 0.27 | 4 | 4 | 高锰酸盐指数
306 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.92 | 9.09 | 2.5 | 0.21 | 2 | 2
发布日期;2004-12
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
307 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 7.87 | 10.3 | 1.6 | 0.08 | 1 | 2
308 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.25 | 10.4 | 1.3 | 0.51 | 3 | 2
309 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 8.3 | 9.07 | 2.4 | 0.16 | 2 | 2
310 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 8.05 | 8.47 | 3.5 | 0.31 | 2 | 2
311 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 8 | 8.84 | 2.3 | 0.12 | 2 | 2
312 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.42 | 8.65 | 1.7 | 0.14 | 1 | 2
313 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.83 | 9.66 | 2 | 0.1 | 1 | 2
314 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.37 | 6.37 | 3.6 | 0.58 | 3 | 2
315 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.17 | 9.32 | 1.6 | 0.24 | 2 | 2
316 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 8.28 | 7.76 | 2.6 | 0.28 | 2 | 2
317 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.18 | 12.7 | 2.1 | 0.08 | 2 | 1
318 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.19 | 8.92 | 1.1 | 1.46 | 4 | 3 | 氨氮
319 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 8.45 | 9.41 | 3.9 | 0.34 | 2 | 3
320 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.86 | 8.89 | 4.2 | 0.15 | 3 | 2
321 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 9.26 | 9.3 | 4.3 | 11.3 | 6 | 6 | pH，氨氮
322 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 8.36 | 9.24 | 8.5 | 0.34 | 4 | 4 | 高锰酸盐指数
323 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.95 | 10.8 | 4.8 | 0.17 | 3 | 2
发布日期;2005-01
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
324 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.5 | 10.2 | 1.2 | 0.07 | 1 | 1
325 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.31 | 11.1 | 1.3 | 0.54 | 3 | 3
326 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 8.11 | 9.2 | 1.9 | 0.22 | 2 | 2
327 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 8.12 | 8.35 | 5.1 | 0.42 | 3 | 2
328 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 6.89 | 11.3 | 2.4 | 0.21 | 2 | 2
329 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.35 | 9.05 | 2.6 | 0.2 | 2 | 1
330 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.78 | 11.1 | 2.5 | 0.22 | 2 | 1
331 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.43 | 6.41 | 4.6 | 1.6 | 5 | 3 | 氨氮
332 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.35 | 11.3 | 0.9 | 0.35 | 2 | 2
333 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 8.35 | 8.8 | 2.7 | 0.22 | 2 | 2
334 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.37 | 11.5 | 1.8 | 0.08 | 1 | 2
335 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.07 | 10.2 | 2.1 | 0.92 | 3 | 4
336 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 8.39 | 11.2 | 5.4 | 0.84 | 3 | 2
337 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 8.06 | 9.21 | 4.3 | 0.22 | 3 | 3
338 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 7.52 | 7.2 | 4.5 | 6.02 | 6 | 6 | 氨氮
339 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.84 | 11.2 | 3.1 | 0.47 | 2 | 4
340 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.9 | 11.2 | 2.6 | 0.42 | 2 | 3
发布日期;2005-02
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
341 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.52 | 9.38 | 0.9 | 0.15 | 1 | 1
342 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.24 | 10.7 | 1.8 | 0.55 | 3 | 3
343 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.93 | 10.4 | 2 | 0.18 | 2 | 2
344 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.81 | 9.65 | 3.2 | 0.43 | 2 | 3
345 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 6.99 | 11.2 | 3.1 | 0.13 | 2 | 2
346 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.36 | 9.45 | 2.7 | 0.18 | 2 | 2
347 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.66 | 10.5 | 2.3 | 0.31 | 2 | 2
348 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.42 | 5.62 | 4 | 1.98 | 5 | 5 | 氨氮
349 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.32 | 10.2 | 1.3 | 0.4 | 2 | 2
350 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 8.27 | 8.31 | 2.5 | 0.29 | 2 | 2
351 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.1 | 12 | 2 | 0.06 | 1 | 1
352 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.24 | 11 | 2.1 | 1.26 | 4 | 3 | 氨氮
353 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 8.42 | 14.7 | 6.5 | 0.9 | 4 | 3 | 高锰酸盐指数
354 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 8.04 | 9.4 | 3.4 | 0.17 | 2 | 3
355 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 7.81 | 6.65 | 1.8 | 3.01 | 6 | 6 | 氨氮
356 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 8.18 | 11.3 | 1.8 | 0.42 | 2 | 2
357 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.84 | 11.5 | 2.8 | 0.36 | 2 | 2
发布日期;2005-03
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
358 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.33 | 9.6 | 1.1 | 0.26 | 2 | 1
359 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.09 | 10.4 | 1.9 | 0.54 | 3 | 3
360 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.16 | 9.6 | 2.1 | 0.19 | 2 | 2
361 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.72 | 10.7 | 4.1 | 0.42 | 3 | 2
362 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 8.21 | 9.91 | 1.8 | 0.11 | 1 | 2
363 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.32 | 8.86 | 2.7 | 0.23 | 2 | 2
364 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.64 | 10.5 | 1.8 | 0.02 | 1 | 2
365 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.25 | 5.26 | 4.3 | 0.82 | 3 | 5
366 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.27 | 8.88 | 1.1 | 0.32 | 2 | 2
367 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 8.23 | 7.68 | 2.7 | 0.38 | 2 | 2
368 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.16 | 12.3 | 1.8 | 0.08 | 1 | 1
369 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.95 | 11.8 | 4.3 | 0.9 | 3 | 4
370 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.55 | 7.78 | 5.7 | 0.57 | 3 | 4
371 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.83 | 9.3 | 2.9 | 0.19 | 2 | 2
372 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 7.53 | 6.18 | 0.7 | 1.48 | 4 | 6 | 氨氮
373 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.93 | 10.6 | 3.3 | 0.23 | 2 | 2
374 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.78 | 11.4 | 3 | 0.31 | 2 | 2
发布日期;2005-04
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
375 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.28 | 9.03 | 1.1 | 0.1 | 1 | 2
376 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.12 | 8.59 | 2 | 0.63 | 3 | 3
377 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.9 | 8.22 | 2.4 | 0.13 | 2 | 2
378 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.78 | 7.48 | 2.9 | 0.42 | 2 | 3
379 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.65 | 7.71 | 2 | 0.14 | 1 | 1
380 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.25 | 8.65 | 2.3 | 0.15 | 2 | 2
381 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.51 | 6.89 | 1.5 | 0.2 | 2 | 1
382 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.15 | 3.61 | 6.9 | 0.86 | 4 | 3 | 高锰酸盐指数，溶解氧
383 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.25 | 7.73 | 2 | 0.26 | 2 | 2
384 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 8.03 | 9.67 | 3.4 | 0.14 | 2 | 2
385 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.21 | 9.22 | 2 | 0.08 | 1 | 1
386 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.98 | 7.45 | 2.2 | 0.82 | 3 | 3
387 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 8.55 | 8.4 | 5.5 | 0.32 | 3 | 3
388 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.93 | 8.3 | 2.2 | 0.08 | 2 | 2
389 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 7.42 | 6.18 | 0.5 | 0.99 | 3 | 4
390 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.65 | 8.36 | 2.3 | 0.19 | 2 | 2
391 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.71 | 11.1 | 3.8 | 0.14 | 2 | 2
发布日期;2005-05
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
392 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.71 | 8.38 | 2.5 | 0.07 | 2 | 1
393 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 7.84 | 7.44 | 1.3 | 0.51 | 3 | 3
394 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.84 | 7.88 | 2.4 | 0.22 | 2 | 2
395 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.93 | 11 | 3 | 0.19 | 2 | 2
396 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.3 | 7.42 | 2 | 0.07 | 2 | 1
397 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.27 | 6.65 | 2.9 | 0.29 | 2 | 2
398 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.58 | 6.07 | 1.4 | 0.04 | 2 | 2
399 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.37 | 6.21 | 4.7 | 0.41 | 3 | 4
400 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.57 | 7.13 | 2.2 | 0.12 | 2 | 2
401 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.64 | 8.3 | 3.9 | 0.48 | 2 | 2
402 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.91 | 7.87 | 1.9 | 0.07 | 1 | 1
403 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.99 | 5.63 | 2.4 | 0.53 | 3 | 3
404 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.07 | 6.15 | 5 | 0.16 | 3 | 3
405 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.99 | 5.91 | 2.4 | 0.12 | 3 | 2
406 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.34 | 4.79 | 1.7 | 0.72 | 4 | 3 | 溶解氧
407 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.34 | 6.59 | 1.8 | 0.08 | 2 | 2
408 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 8.3 | 6.08 | 3.7 | 0.15 | 2 | 2
发布日期;2005-06
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
409 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.54 | 8.8 | 2.9 | 0.08 | 2 | 2
410 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.21 | 10.1 | 1.7 | 0.17 | 2 | 3
411 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 8.07 | 7.1 | 2.1 | 0.17 | 2 | 2
412 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.93 | 10.7 | 4.7 | 0.16 | 3 | 2
413 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.38 | 6.72 | 2.8 | 0.08 | 2 | 2
414 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.48 | 7.98 | 2.6 | 0.28 | 2 | 2
415 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.49 | 6.8 | 1.4 | 0.1 | 2 | 2
416 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.36 | 6.31 | 2.9 | 0.34 | 2 | 3
417 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.65 | 7.87 | 2.3 | 0.17 | 2 | 2
418 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.46 | 7.9 | 3.1 | 0.16 | 2 | 2
419 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.86 | 8.08 | 2 | 0.08 | 1 | 1
420 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.33 | 6.95 | 1.5 | 0.47 | 2 | 3
421 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.53 | 7.62 | 3.9 | 0.35 | 2 | 3
422 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.9 | 4.38 | 5.9 | 0.12 | 4 | 3 | 溶解氧
423 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.35 | 4.4 | 1.6 | 1.18 | 4 | 4 | 氨氮，溶解氧
424 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.44 | 6.32 | 2.3 | 0.07 | 2 | 2
425 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 8.3 | 5.48 | 5.3 | 0.39 | 3 | 2
发布日期;2005-07
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
426 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.19 | 8.62 | 4 | 0.08 | 2 | 2
427 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.45 | 8.16 | 2.7 | 0.18 | 2 | 2
428 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.7 | 7 | 2.6 | 0.15 | 2 | 2
429 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.92 | 8.7 | 3.1 | 0.41 | 2 | 3
430 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.41 | 7.18 | 3.1 | 0.07 | 2 | 2
431 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.23 | 7.12 | 3.2 | 0.25 | 2 | 2
432 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.47 | 6.95 | 3.8 | 0.1 | 2 | 2
433 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.33 | 5.23 | 4.2 | 0.34 | 3 | 2
434 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.5 | 7.14 | 3.3 | 0.06 | 2 | 2
435 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.8 | 6.71 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2
436 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.86 | 7.63 | 2 | 0.07 | 1 | 1
437 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 7.03 | 6.45 | 1.8 | 0.59 | 3 | 2
438 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.99 | 7.94 | 3.1 | 0.39 | 2 | 2
439 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.88 | 5.4 | 3.8 | 0.13 | 3 | 4
440 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.53 | 3.38 | 2.2 | 1.18 | 4 | 4 | 氨氮，溶解氧
441 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.31 | 6.38 | 2.9 | 0.15 | 2 | 2
442 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.77 | 6.25 | 2.4 | 0.15 | 2 | 3
发布日期;2005-08
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
443 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.04 | 8.93 | 2.6 | 0.09 | 2 | 2
444 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.4 | 8.29 | 2.9 | 0.17 | 2 | 2
445 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 7.78 | 6.5 | 1.3 | 0.63 | 3 | 2
446 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 8.02 | 7.83 | 4.2 | 0.25 | 3 | 2
447 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.4 | 7.27 | 2.3 | 0.07 | 2 | 2
448 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.42 | 7.18 | 2.7 | 0.22 | 2 | 2
449 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.53 | 6.16 | 3.3 | 0.04 | 2 | 2
450 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.23 | 6.38 | 5.4 | 0.32 | 3 | 3
451 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.61 | 7.63 | 3.1 | 0.08 | 2 | 2
452 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 7.77 | 6.7 | 3.2 | 0.05 | 2 | 2
453 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 7.59 | 7.98 | 2 | 0.1 | 1 | 1
454 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.7 | 5.73 | 1.4 | 0.61 | 3 | 3
455 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.76 | 7.74 | 3 | 0.34 | 2 | 2
456 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 7.99 | 6.22 | 3.9 | 0.14 | 2 | 3
457 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.8 | 3.87 | 2.2 | 0.97 | 4 | 4 | 溶解氧
458 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.21 | 7.2 | 2.8 | 0.13 | 2 | 2
459 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.12 | 5.52 | 2.5 | 0.07 | 3 | 2
发布日期;2005-09
序号 | 点位名称 | 断面情况 | 主要监测项目(单位:mg/L) |  |  |  | 水质类别 |  | 主要污染指标
|  |  | pH* | DO | CODMn | NH3-N | 本月 | 上月
460 | 四川攀枝花龙洞 | 干流 | 8.46 | 8.5 | 4 | 0.08 | 2 | 2
461 | 重庆朱沱 | 干流（川-渝省界） | 8.5 | 8.2 | 2.9 | 0.11 | 2 | 2
462 | 湖北宜昌南津关 | 干流（三峡水库出口） | 8.13 | 6.51 | 3.2 | 0.2 | 2 | 3
463 | 湖南岳阳城陵矶 | 干流 | 7.99 | 11.2 | 4.9 | 0.41 | 3 | 3
464 | 江西九江河西水厂 | 干流（鄂-赣省界） | 7.48 | 6.87 | 2.3 | 0.06 | 2 | 2
465 | 安徽安庆皖河口 | 干流 | 7.48 | 7.12 | 2.7 | 0.16 | 2 | 2
466 | 江苏南京林山 | 干流（皖-苏省界） | 7.26 | 6.08 | 3.5 | 0.1 | 2 | 2
467 | 四川乐山岷江大桥 | 岷江（与大渡河汇合前） | 7.39 | 6.6 | 2.1 | 0.32 | 2 | 3
468 | 四川宜宾凉姜沟 | 岷江（入长江前） | 8.79 | 8.19 | 2.1 | 0.09 | 2 | 2
469 | 四川泸州沱江二桥 | 沱江（入长江前） | 8.18 | 8.84 | 3.7 | 0.22 | 2 | 2
470 | 湖北丹江口胡家岭 | 丹江口水库（库体） | 8.67 | 8.28 | 2 | 0.07 | 1 | 1
471 | 湖南长沙新港 | 湘江（洞庭湖入口） | 6.76 | 6.07 | 3.9 | 0.57 | 3 | 3
472 | 湖南岳阳岳阳楼 | 洞庭湖出口 | 7.43 | 8.51 | 2.6 | 0.64 | 3 | 2
473 | 湖北武汉宗关 | 汉江（入长江前） | 8.05 | 6.68 | 2.3 | 0.13 | 2 | 2
474 | 江西南昌滁槎 | 赣江（鄱阳湖入口） | 6.39 | 3.39 | 1.1 | 0.92 | 4 | 4 | 溶解氧
475 | 江西九江蛤蟆石 | 鄱阳湖出口 | 7.64 | 7.39 | 2.3 | 0.11 | 2 | 2
476 | 江苏扬州三江营 | 夹江（南水北调取水口） | 7.67 | 7.25 | 3.6 | 0.29 | 2 | 3
说明:
(1) 本数据来源于国家环保局的政府网站（www.zhb.gov.cn）的水质报告。
(2) pH表示酸碱度
DO表示溶解氧
CODMn表示高锰酸盐指数
NH3-N表示氨氮
2 长江干流主要观测站点的基本数据
观测站点 |  | 四川攀枝花 | 重庆朱沱 | 湖北宜昌 | 湖南岳阳 | 江西九江 | 安徽安庆 | 江苏南京
站点间距离 |  | 0 | 950 | 1728 | 2123 | 2623 | 2787 | 3251
2004.04 | 水流量 | 3690 | 13800 | 21000 | 25600 | 28100 | 29500 | 29800
| 水流速 | 3.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2
2004.05 | 水流量 | 3720 | 13100 | 19800 | 20500 | 29800 | 34000 | 34500
| 水流速 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2
2004.06 | 水流量 | 4010 | 14200 | 20300 | 22600 | 29500 | 32100 | 33100
| 水流速 | 3.9 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6
2004.07 | 水流量 | 4660 | 16400 | 22700 | 24100 | 27000 | 31900 | 32100
| 水流速 | 4.1 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7
2004.08 | 水流量 | 3740 | 10600 | 24000 | 25900 | 32100 | 33400 | 35100
| 水流速 | 3.8 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7
2004.09 | 水流量 | 6280 | 47600 | 53500 | 53800 | 72800 | 74200 | 81000
| 水流速 | 5.1 | 4.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 3.4
2004.1 | 水流量 | 3260 | 16200 | 19100 | 22300 | 24800 | 31000 | 38400
| 水流速 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9
2004.11 | 水流量 | 1500 | 8170 | 10600 | 12000 | 14600 | 17000 | 19600
| 水流速 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1
2004.12 | 水流量 | 951 | 6550 | 7400 | 10700 | 13200 | 14100 | 14900
| 水流速 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9
2005.01 | 水流量 | 712 | 4020 | 4570 | 8190 | 10900 | 12300 | 14400
| 水流速 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8
2005.02 | 水流量 | 612 | 3603 | 4510 | 7980 | 10300 | 13700 | 15100
| 水流速 | 2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8
2005.03 | 水流量 | 623 | 4740 | 5180 | 7040 | 14300 | 21400 | 21500
| 水流速 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9
2005.04 | 水流量 | 642 | 3650 | 5400 | 7240 | 15100 | 20200 | 22100
| 水流速 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8
说明：(1) 表中的水流量和水流速均为年平均值；距离单位为km，水流量单位为m3/s，水流速单位为m/s。
(2) 此数据主要参考《长江年鉴》中公布的相关资料整理。